[image: image1.emf][image: image4.emf]     [image: image2.emf]      [image: image3.emf]  

ZDPIII 343-9-3/2010





                                 Słupsk 29.04.2010.


                              WYJAŚNIENIE SIWZ 


Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy- pismo fax z dnia 23.04.2010 r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na wykonanie roboty budowlanej pn. projektu pt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153G Reblino – Wrząca” (od km 0+000,00 do km 10+625,60)”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Słupskiego- III PRZETARG”

przedkłada wyjaśnienie:

dot.pytania nr 1 cyt:    

W opisie przedmiotu zamówienia występuje opis konstrukcji zatok autobusowych z kostki kamiennej rzędowej gr. 16-18 cm, zaś w załączonych do SIWZ przedmiarze robót jest nawierzchnia z kostki Polbruk „8”

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający po uzgodnieniu z projektantem zmienił nawierzchnię na konstrukcję z kostki polbruk o gr. 8 cm, zgodnie  z załączonym przedmiarem robót

dot.pytania nr 2 cyt:

Występuje brak opisu w przedmiarach robót dotyczącego koloru Polbruk czy też kostki Staraobruk

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Kolor kostki na chodnik , należy przyjąć jako szary a na pozostałych elementach jako kostkę kolorową

dot.pytania nr 3 cyt:

W opisie przedmiotu zamówienia w zatoce autobusowej gr. Pospółki wynosi 19 cm, w przedmiarze jest 29 cm- odcinek zadania a1


Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153G   Reblino-Wrząca” współfinansowany 

          przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    

„Napęd twórczych przemian”

Odpowiedź na pyt. Nr 3

Proszę przyjąć grubość podaną w przedmiarze robót

dot.pytania nr 4 cyt:

W opisie przedmiotu zamówienia występuje opis wykonania pobocza:

Kruszywo łamane 20 cm + podsypka z pospółki 15 cm

W przedmiarze robót zaś w zadaniu nr 1 występuje 5 cm mieszanki kruszywa gliniasto-żwirowej, w zadaniu 2 i 3 gr. 20 cm tej samej mieszanki

Odpowiedź na pyt. Nr 4

Zamawiający po konsultacji z projektantem zmienił konstrukcję pobocza na podaną w przedmiarze robót

dot.pytania nr 5 cyt:

Zieleń – prosimy o sprecyzowanie jakie nasadzenia należy uwzględnić w realizacji zamówienia

Odpowiedź na pyt. Nr 5

Jako drzew do nasadzeń należy użyć lipy drobnolistnej o wysokości minimum 2.0 m i wieku powyżej 5 lat 

dot.pytania nr 6 cyt:

W opisie zamówienia jest do usunięcia 66 drzew w przedmiarze zaś 71 szt

Odpowiedź na pyt. Nr 6

Do wycięcia należy przyjąć 71 sztuk drzew zgodnie z przedmiarem robót

dot.pytania nr 7 cyt:

Czy rozebrane ogrodzenia należy przyjąć do ponownego wbudowania czy też przyjąć wywóz ?

Gdzie należy dokonać składowania niniejszego ogrodzenia ?

Odpowiedź na pyt. Nr 7

Ogrodzenie należy przyjąć do wywozu w odległości 5 km, miejsce składowania zostanie ustalone podczas przekazania placu budowy

dot.pytania nr 8 cyt:

Istnieje również brak informacji dotyczącej likwidacji starej wiaty autobusowej i miejsca wywozu

Odpowiedź na pyt. Nr 8

Rozebranie wiaty przystankowej znajduje się pod poz. 15 przedmiaru robót.

Miejsce wywozu zostanie wskazane podczas przekazania placu budowy

dot.pytania nr 9 cyt:

W przedmiarze występuje zbyt mała ilość wywozu rozebranych prefabrykatów betonowych i zfrezowanej nawierzchni 

Odpowiedź na pyt. Nr 9

Ilość materiałów rozbiórkowych należy przyjąć na podstawie przedmiaru robót










