Oświetlenie drogowe – Ustka ul. Grunwaldzka – droga powiatowa nr 1112 Ustka - Gąbino

PRZEDMIAR

Nr
Nazwa
Jednostka miary
ilość
Cena jedn.
wartość

1          Oświetlenie drogowe

10
Demontaż oprawy zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku
kpl.
8



20
Demontaż słupów o masie do 300 kg
słup
8



30
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych – mufa na kablu przekroju żył do 35 mm2
szt.
8



40
Transport materiałów z demontażu do Z.E. Słupsk
kpl.
1,00



50
Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat. III
m3
215,28



60
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m
m
897



70
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m
m
897



80
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm
m
92



90
Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1,0 kg/m
m
92



100
Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane w kanałach lub tunelach luzem, bednarka o przekroju do 200 mm2
m
600



110
Uchwyt uziemiający skręcany, średnica rury do 100 mm
szt.
29



120
Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat. III
m3
215,28



130
Zabezpieczenie podziemnej części słupów
m2
58



140
Montaż fundamentu F - 150
kpl.
29



150
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=8m
szt.
12



160
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych LCP 400 THORN
szt.
2



170
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=4 m
szt
15



180
Wysięgnik o - dwuramienny
szt.
29



190
Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarń do 10 m
kpl
29



200
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
szt
29



210
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
szt
29



220
Zarobienie na sucho końca kabla 5 – żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
szt
58



230
Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
szt
1,00



240
Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar
szt
28



250
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
szt
1,00



260
Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar
szt
28



270
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach
odcinek
29



280
Obsługa geodezyjna
kpl
1,00



Uwaga:

1.  Przedmiotowe roboty wykonać należy na podstawie załączonych szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania I Odbioru Robót.

